Объявление.

Администрация муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский, Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информирует о выявлении объекта бесхозяйного недвижимого имущества:

**Перечень сетей теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **на схеме** | **Наименование** | **Дата ввода** | **Адрес**  **(местонахождение)** | **Диаметр**  **Трубопровода**  **(мм)** | **Протяженность**  **Трубопровода**  **(м/п)** | **Изоляция**  **(тип)** | **Способ прокладки** | **Тепловые камеры, канализационные колодцы, блокбоксы** | | **Запорная арматура**  **(шт.)** | |
| **тип** | **шт.** | **Ду.** | **шт.** |
| **Сети теплоснабжения Т1, Т2 1 мкр.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наружные сети теплоснабжения  От Котельной №2 до точки №1а | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т1-89,  Т2-57, | 10  10 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземная | - | - | - | - |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №1а, до точки № 1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-89,  Т 2-57, | 24  24 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземная | - | - | - | - |
| 3 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №1 до точки № 2 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-89,  Т 2-57, | 15  15 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 4 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №2 до точки Ввод ж.д №1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-42,  Т 2-32, | 1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 5 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №2 до точки № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т1- 89  Т2 *-*57 | 26  26 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 6 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №3 до точки Ввод 2 ж.д №1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т1-42  Т2-32 | 1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 7 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №3 до точки № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-89  Т 2-57 | 45  45 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 8 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №4 до точки Ввод 1 ж.д №2 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 9 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №4 до точки № 4а | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 35  35 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 10 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 4а до точки м-н Наташа | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 0  Т 2- 0 | 0  0 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 11 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 4а до точки № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 35  35 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 12 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 5 до точки Ввод 1 ж.д № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-42  Т2-32 | 1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 13 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 5 до точки № 6 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 30  30 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 14 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 6 до точки Ввод 2 ж.д № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1-42  Т2-32 | 1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 15 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 6 до точки № 7 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 70  70 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 16 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 7до точки № 8 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 29  29 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 17 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 8 до точки Ввод 2 ж.д № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 18 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 8 до точки № 9 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 89  Т 2- 57 | 50  50 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 19 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 9до точки Ввод 1 ж.д № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 20 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 9 до точки № 10 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 25  25 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 21 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 10 до точки Ввод 2 ж.д № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 22 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 10 до точки № 11 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 43  43 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 23 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 11 до точки УПП,д.6 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 15  15 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 24 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 11 до точки № 12 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 50  50 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 25 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №12 до точки м-н Северянка ,д.7 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 12  12 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 26 | Наружные сети теплоснабжения  От точки М-н Северянка ,д.7 до точки Овощехранилище,д.11 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 50  Т 2- 42 | 23  23 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 27 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 12 до точки Детский дворовый клуб, д.8 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 17  17 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 28 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 12до точки № 13 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 26  26 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 29 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 13до точки Пекарня, д.9 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 12  12 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 30 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 13до точки Спортзал д.10 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 20  20 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 31 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 13 до точки № 14 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 62  62 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 32 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 14 до точки БУАВР , д.13 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 6  6 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 33 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 14 до точки Православный приход, д.12 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 42  Т 2- 32 | 53  53 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 34 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 14 до точки № 15 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 21  21 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 35 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 15 до точки № 16 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 36 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 16 до точки № 17 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 37 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 17до точки № 18 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 65  65 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 38 | Наружные сети теплоснабжения  От точки Котельная № 2 до точки № 19 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 42 | 75  75 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 39 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 19 до точки КНС № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 25  Т 2- 25 | 15  15 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 40 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 19 до точки № 20 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 42 | 45  45 | Маты минераловатные, ПВХ | наземный | - | - | - | - |
| 41 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 20 до точки № 21 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 133  Т 2- 133 | 40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 42 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 21 до точки Ввод ж.д № 22 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 10  10 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 43 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 21 до точки Ввод ж.д № 24 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 8  8 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 44 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 21 до точки № 22 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 133  Т 2- 133 | 45  45 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 45 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 22 до точки Ввод ж.д № 23 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 10  10 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |
| 46 | Наружные сети теплоснабжения  От точки № 22 до точки Ввод ж.д № 25 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 1- 57  Т 2- 57 | 8  8 | Маты минераловатные, ПВХ | подземный | - | - | - | - |

**Перечень сетей водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№**  **на схеме** | **Наименование** | **Дата ввода** | **Адрес**  **(местонахождение)** | **Диаметр**  **Трубопровода**  **(мм)** | **Протяженность**  **Трубопровода**  **(м/п)** | **Изоляция**  **(тип)** | **Способ прокладки** | | **Тепловые камеры, канализационные колодцы, блокбоксы** | | **Запорная арматура**  **(шт.)** | |
| **тип** | **шт.** | **Ду.** | **шт.** |
| **Сети водоснабжения В1, Т3, Т4  (2-5 мкр.)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Наружные сети водоснабжения жил. поселка от ТК-8 доТК2 база отТК22 до МТО и СХ- магистраль | 1990 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-80 | 1330 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 6 | 20 | 9 |
| 80 | 6 |
| Т4-100 | 1330 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | на опорах | 100 | 6 |
| Т3-200 | 1330 | 200 | 5 |
| 2 | 3 | Наружные сети водоснабжения жил. дома №11, 3 мкр.  Тк-29 | 2002 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-80 | 60 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 1 | 20 | 3 |
| Т4-100 | 60 | 80 | 2 |
| Т3-100 | 60 | 100 | 1 |
| 3 | 4 | Наружные сети водоснабжения жил. дома №10, 3 мкр.  от тк-29 до тк-28 | 1998 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-80 | 60 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 1 | 20 | 3 |
| Т4-100 | 60 | 80 | 2 |
| Т3-100 | 60 | 100 | 1 |
| 4 | 5 | Наружные сети водоснабжения жил. дома №9, 3 мкр.  От тк-28 до тк-27 | 1997 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т4-80 | 70 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 1 | 20 | 3 |
| Т3-100 | 70 | 80 | 2 |
| В1-100 | 70 | 100 | 1 |
| 5 | 6 | Наружные сети водоснабжения ТК-14 жил. дома №8, 3 мкр.-магистраль  От тк-27 до тк-26 | 1989 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т4-80 | 360 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 5 | 20 | 6 |
| 50 | 4 |
| В1-100 | 360 | 80 | 6 |
| Т3-100 | 360 | 100 | 6 |
| 6 | 7 | Наружные сети водоснабжения магазина промтоварного , 2 мкр.  От тк-25 до 2 мкр. д.15 | 1988 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-50 | 50 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 1 | 50 | 3 |
| Т4-100 | 50 | 100 | 1 |
| Т3-200 | 50 | 200 | 1 |
| 7 | 8 | Наружные сети водоснабжения ТК-14 жил. дома 4 мкр.  № 1,3,5,7,9,23,25,27,29,31  От тк-14 до тк-17  От ку-20 до 4 мкр. д 23,9 | 1994 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-50 | 280 | полиуретановая | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 1 | 32 | 12 |
| 50 | 4 |
| В1-80 | 280 | 80 | 5 |
| Т4-150 | 30 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | на опорах | 100 | 3 |
| Т3-200 | 30 | 150 | 2 |
| 200 | 2 |
| 8 | 9 | Наружные сети водоснабжения от тк-11 до жил. домов 4 мкр.  № 4,6,8,10,11,12,13,19,21 | 1990 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-50 | 140 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 2 | 50 | 14 |
| Т4-80 | 140 | 80 | 4 |
| Т3-100 | 140 | 100 | 3 |
| 9 | 11 | Наружные сети водоснабжения от арт.скважин ж/п до ВОС 5000- магистраль | 1983 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-150 | 1200 | гидрофобная | | подземный | Ду1400  h-5000 | 5 | 80 | 5 |
| 150 | 2 |
| 10 | 12 | Наружные сети водоснабжения общежитий № 3,4,5, 2мкр от КУ-14 до тк-4 | 1984 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т4-50 | 220 | гидрофобная | | подземный | 2,7х2,7х3 блоки бетонные | 2 | 30 | 2 |
| 50 | 3 |
| Т3-80 | 220 | 80 | 2 |
| В1-200 | 50 | 200 | 1 |
| 11 | 13 | Наружные сети водоснабжения от котельной ж/п.  до ТК-8 - магистраль | 2003 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-150 | 640 | Маты минераловатные,  железо оцинкованное | | на опорах | - | - | 50 | 2 |
| Т4-150 | 640 | 80 | 4 |
| Т3-200 | 640 | 150 | 4 |
| 200 | 2 |
| 12 | 15 | Наружные сети водоснабжения к жил. дома №1,2,3, 2 мкр. | 1984 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т3-100 | 108 | Маты минераловатные,  Железо оцинкованное | | на опорах | - | - | 40 | 9 |
| Т4-80 | 108 | 80 | 3 |
| В1-80 | 108 | 100 | 2 |
| 13 | 16 | Наружные сети водоснабжения к жил. дому №4, 2 мкр. | 1984 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | В1-50 | 45 | Маты минераловатные,  алюминий листовой | | на опорах | - | - | 50 | 3 |
| **Сети водоснабжения В1, Т3, Т4 (1 мкр.)** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Наружные сети теплоснабжения  От Котельной №2 до точки №1а | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т3-89,  Т4-57,  В1-100 | 10  10  10 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземная | - | - | - | - |
| 15 | 2 | Наружные сети теплоснабжения  От точки №1а, до точки № 1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-89,  Т 4-57,  В1-100 | 24  24  24 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземная | - | - | - | - |
| 16 | 3 | Наружные сети водоснабжения  От точки №1 до точки № 2 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-89,  Т 4-57,  В1-100 | 15  15  15 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Наружные сети водоснабжения  От точки №2 до точки Ввод ж.д №1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-42,  Т 4-32,  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 18 | 5 | Наружные сети водоснабжения от От точки №2 до точки № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т3- 89  Т4 *-*57  В1-100 | 26  26  26 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 19 | 6 | Наружные сети водоснабжения  От точки №3 до точки Ввод 2 ж.д №1 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-42  Т4-32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 20 | 7 | Наружные сети водоснабжения от От точки №3 до точки № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-89  Т 4-57  В1-100 | 45  45  45 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 21 | 8 | Наружные сети водоснабжения  От точки №4 до точки Ввод 1 ж.д №2 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные,  пленка ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 22 | 9 | Наружные сети водоснабжения  От точки №4 до точки № 4а | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 35  35  35 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 23 | 10 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 4а до точки м-н Наташа | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 0  Т 4- 0  В1-32 | 0  0  35 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 24 | 11 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 4а до точки № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 35  35  35 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 25 | 12 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 5 до точки Ввод 1 ж.д № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-42  Т4-32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 26 | 13 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 5 до точки № 6 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 30  30  30 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 27 | 14 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 6 до точки Ввод 2 ж.д № 3 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3-42  Т4-32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 28 | 15 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 6 до точки № 7 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 70  70  70 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 29 | 16 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 7до точки № 8 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 29  29  29 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 30 | 17 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 8 до точки Ввод 2 ж.д № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 31 | 18 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 8 до точки № 9 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 89  Т 4- 57  В1-100 | 50  50  50 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 32 | 19 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 9до точки Ввод 1 ж.д № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 33 | 20 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 9 до точки № 10 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 25  25  25 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 34 | 21 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 10 до точки Ввод 2 ж.д № 5 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 1  1  1 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 35 | 22 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 10 до точки № 11 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 43  43  43 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 36 | 23 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 11 до точки УПП, д.6 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-32 | 15  15  15 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 37 | 24 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 11 до точки № 12 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 50  50  50 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 38 | 25 | Наружные сети водоснабжения  От точки №12 до точки м-н Северянка, д.7 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 12  12  12 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 39 | 26 | Наружные сети водоснабжения  От точки М-н Северянка ,д.7 до точки Овощехранилище, д.11 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 50  Т 4- 42 | 23  23 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 40 | 27 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 12 до точки Детский дворовый клуб, д.8 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-32 | 17  17  17 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 41 | 28 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 12до точки № 13 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 26  26  26 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 42 | 29 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 13до точки Пекарня, д.9 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-42 | 12  12  12 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 43 | 30 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 13до точки Спортзал д.10 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-80 | 20  20  20 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 44 | 31 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 13 до точки № 14 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 62  62  62 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 45 | 32 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 14 до точки БУАВР, д.13 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-32 | 6  6  6 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 46 | 33 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 14 до точки Православный приход, д.12 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 42  Т 4- 32  В1-32 | 53  53  53 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 47 | 34 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 14 до точки № 15 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 21  21  21 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 48 | 35 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 15 до точки № 16 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 40  40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 49 | 36 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 16 до точки № 17 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 40  40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 50 | 37 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 17до точки № 18 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-100 | 65  65  65 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 51 | 38 | Наружные сети водоснабжения  От точки Котельная № 2 до точки № 19 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 42  В1-100 | 75  75  75 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 52 | 39 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 19 до точки КНС № 4 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 25  Т 4- 25  В1-100 | 15  15  15 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 53 | 40 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 19 до точки № 20 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 42  В1-100 | 45  45  45 | Маты минераловатные, ПВХ | | наземный | - | - | - | - |
| 54 | 41 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 20 до точки № 21 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 133  Т 4- 133  В1-100 | 40  40  40 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 55 | 42 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 21 до точки Ввод ж.д № 22 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-32 | 10  10  10 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 56 | 43 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 21 до точки Ввод ж.д № 24 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-32 | 8  8  8 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 57 | 44 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 21 до точки № 22 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 133  Т 4- 133  В1-32 | 45  45  45 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 58 | 45 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 22 до точки Ввод ж.д № 23 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-32 | 10  10  10 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |
| 59 | 46 | Наружные сети водоснабжения  От точки № 22 до точки Ввод ж.д № 25 | 1980 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | Т 3- 57  Т 4- 57  В1-32 | 8  8  8 | Маты минераловатные, ПВХ | | подземный | - | - | - | - |

**Перечень сетей канализации**

| **№ п/п** | **№**  **на схеме** | **Наименование** | **Дата ввода** | **Адрес**  **(местонахождение)** | **Диаметр**  **Трубопровода**  **(мм.)** | **Протяженность**  **Трубопровода**  **(м/п)** | **Изоляция**  **(тип)** | **Способ прокладки** | **Тепловые камеры, канализационные колодцы, блокбоксы** | | **Запорная арматура**  **(шт.)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **тип** | **шт.** | **Ду.** | **шт.** |
| **Сети канализации 2-5 мкр.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Наружные сети канализации 3 мкр. ж/д 11 от КК № 191  до КК №197 | 2003 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 110 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2700 | 7 | - | - |
| 2 | 3 | Наружные сети канализации 3 мкр. ж/д 10 от КК № 188  до КК №191 | 2003 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 60 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2700 | 3 | - | - |
| 3 | 4 | Наружные сети канализации 3 мкр. ж/д. 9 от КК № 184  до КК №187 | 1996 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 70 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-3000 | 4 | - | - |
| 4 | 5 | Наружные сети канализации 3 мкр. ж/д. 8 от КК № 184  до КК №198 | 1996 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 80 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-3000 | 3 | - | - |
| 5 | 6 | Наружные сети канализации 4 мкр. ж/д. 1,3,5,7,9,23,25,27,29,31,20,24 от КК № 142 до КК №211  от КК № 209 до КК № 205  от КК № 249 до КК № 123  ККС№1 | 1994 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 150 | 360 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2800 | 9 | - | - |
| 6 | 7 | Наружные сети канализации 5 мкр. ж/д. №7-13 от КК № 163  до КК №231 , от КК165,167 до КНС-2 | 1994 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 800 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2800 | 10 | - | - |
| 7 | 8 | Наружные сети канализации 4 мкр. общежития №7-10 от КК № 122 до КК №156 | 1990 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 110 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-3000 | 5 | - | - |
| 8 | 9 | Наружные сети канализации 5 мкр. ВОС-5000, пождепо. от КК № 164 до КК №171 | 1988 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 200 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-3000 | 3 | - | - |
| 9 | 10 | Наружные сети канализации 5 мкр.  Ангар ЭВС, баня. от КК № 27 до КК №179 | 1998 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 150 | 150 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2700 | 8 | - | - |
| 10 | 11 | Наружные сети канализации общежитий №2,3,4,5, 2мкр. от КК № 43 до КК №51, | 1997 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 100 | 150 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2700 | 9 | - | - |
| **Сети канализации 1 мкр.** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | б/н | Наружные сети канализации 1 мкр.  от КНС-4 до КК 44 | 1982 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 160 | 977 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-3000 | 43 | - | - |
| 12 | б/н | Наружные сети канализации детского сада 3 мкр. д. 13  от КК 111 до КК 113; от КК 113 до КК 131; от КК 131 до КК 134; от КК 134 до КК 40 | 2010 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 150 | 290 | гидроизоляция | подземный | Ду1400  h-2500 | 7 | - | - |
| 13 | б/н | Напорные сети канализации 1 мкр.  от КНС-4 до ВОС-5000 | 1982 г. | ХМАО,  Белоярский район, п. Верхнеказымский | 150 | 2 382 | гидроизоляция | подземный | - | - | - | - |

Граждане и юридические  лица, считающие себя собственниками или правообладателями указанных  объектов  недвижимого имущества, могут  предъявить свои права на них путем обращения в администрацию сельского поселения Верхнеказымский по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 микрорайон, дом 26, телефон: 8(34670)47-1-42; e-mail: vkazym@admbel.ru